上海交通大学医学院附属第九人民医院放疗中心

# 瘢痕疙瘩术后放疗常规（值班操作指引）

适用于南部院区、北部院区；东部院区开业后同步执行　·　内部文件，供放疗科值班医师使用

版本：v1.0 编制日期：2026年8月 编制：放疗中心 修订状态：内部讨论稿

说明：本常规依据《瘢痕疙瘩规范化辅助放射治疗的专家共识（2026版）》（组织工程与重建外科杂志 2026;22(2):153）编写，并参考GEC-ESTRO近距离治疗规范（2025）、DEGRO指南（2015）、JSW共识（2018）、Ogawa国际算法更新（2020）。本中心619例电子线术后放疗研究（Clin Med 2026）为方案选择提供了经验参考。常规供值班医师独立接诊时使用：按固定流程完成安全排查、风险分层、方案选择与当日处置，复杂病例按第七章明确何时升级、如何升级。病灶内注射治疗与近距离放疗本院暂不开展，相关内容列入附录A、B供参考。文中剂量、分割与各项操作均以专家共识和已核实文献（附PMID）为准。

## 一、总则

1. 瘢痕疙瘩切除术后放疗是整形外科与放疗中心联合治疗的关键环节。术后24小时内（最迟48小时）开始放疗是降低复发率的重要时间窗口。工作日下午15:00–17:30为瘢痕疙瘩术后放疗拖班时段：16:30前到达的术后患者须当日完成首次处置，不拒绝、不推诿；超过16:30到达者亦应尽力当日处理，或按应急流程做好次日衔接。

2. 治疗原则：先保"当日完成"，再保"做得精细"——时间紧迫时先以简单单野电子线完成首次照射，次日再约诊行精确计划（CT定位、多野或调强）。

3. 放疗总物理剂量原则上不超过20 Gy（国内共识）；剂量目标为 BED₁₀ ≥ 30 Gy（最低不低于20 Gy）。

4. 所有治疗均需放疗科医师参与决策并签字；值班医师处置后须完成登记表（见第九章），次日由上级医师复核。

5. 拖班/急诊当日以简单电子线完成应急首照后，次日必须完成患者本人CT基础上的正式定位与完整TPS计划，作为病案记录与医疗举证的主体（见第八章）。

## 二、放疗指征与咨询沟通

### 2.1 是否所有瘢痕疙瘩术后都需要放疗？——不是，按指征判断

切除＋术后放疗将复发率从单纯切除的50–80%降至10%以下，是控制复发最有效的手段；但放疗并非所有病例的必需。判断分三步：

第一步 鉴别病灶性质：真性瘢痕疙瘩（超出原伤口边缘、蟹足样外扩、持续生长、无自发消退）复发率高，放疗指征强；增生性瘢痕（局限于原伤口范围、常有自发消退倾向）术后不一定需要放疗，可先行硅胶/压力等保守治疗并随访，增生加重再评估。

第二步 放疗指征（术后建议放疗）：①高张力部位（前胸壁、肩部、耻骨上、下腹部）的瘢痕疙瘩；②复发性瘢痕疙瘩（既往复发≥1次）；③长径>2 cm或明显活动（红、痒、痛、持续生长）；④家族史阳性；⑤关节部位影响功能；⑥患者要求最大化控制复发。

第三步 可讨论不放疗的情形：①耳垂/耳廓初发小瘢痕疙瘩（≤1–2 cm、无活动、无家族史）——可讨论注射替代（附录A）或观察；②增生性瘢痕；③儿童（<16岁）；④禁忌部位（甲状腺、性腺、胸腺区）；⑤妊娠期；⑥患者充分知情后拒绝放疗。

### 2.2 咨询患者的回答要点

门诊咨询（未手术）的患者，按以下要点回答：

- 先讲复发风险对比：单纯切除复发率50–80%；切除＋术后放疗可降至10%以下（本中心619例总复发6.5%）。

- 再讲放疗流程：术后24–48小时内开始，共4–5次、每日1次（高危病例可18 Gy/2次间隔1周）；疗程短，不影响正常生活。

- 如实讲不良反应：色素沉着约1/3（6–12个月渐退）、皮炎约12%、理论致癌风险极低（<1/1000），需随访≥2年。

- 讲清替代与观察选项：低危耳垂小瘢痕可讨论注射替代（附录A）；完全不处理则复发率高，且瘢痕可能继续生长。

- 个体化结论：是否放疗取决于病灶性质、部位张力、复发史、大小与活动度、年龄与禁忌——按第五章分层评分给出建议；不做放疗的决定也应在充分知情后作出并登记。

值班一句话版本：真性瘢痕疙瘩、高张力部位、有复发史、大而活动者——术后建议放疗；耳垂小初发、增生性瘢痕、儿童、禁忌部位、患者拒绝者——可讨论不放疗，但必须充分告知复发风险。

## 三、值班接诊总流程（五步）

1安全排查
妊娠、部位禁忌、<16岁、既往放疗史（见第四章清单）

→

2评估与分层
拍照、测量、初发/复发、家族史 → 复发风险评分（第五章）

→

3方案选择
简单瘢痕 → 标准分割（第六章）；复杂瘢痕 → 技术升级（第七章）

→

4当日实施
定位画野、电子线首照、知情同意、登记（第八章）

→

5后续安排
续照计划、随访预约（3/6/12月）、次日上级复核（第九、十章）

## 四、第一步：安全排查（值班快速筛查）

以下任一情况不得擅自当日放疗，须先记录、联系上级医师或改约评估：

| 筛查项 | 判断标准 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 妊娠 | 育龄女性须询问末次月经/妊娠可能 | 绝对禁忌，暂缓并告知产后处理 |
| 照射野累及甲状腺、性腺、胸腺 | 颈部前区、腹股沟、胸骨上区瘢痕 | 绝对禁忌，改方案或评估替代治疗 |
| 年龄 < 16岁 | 儿童患者 | 原则上避免放疗；必须实施须上级会诊+家长知情 |
| 既往放疗史 | 同一部位曾行放疗（外照射或近距离） | 不重复外照射；查首次剂量，上级会诊决定（近距离放疗本院暂未开展，见附录B） |
| 乳腺、腮腺、关节区 | 照射野涉及上述结构 | 相对禁忌：严格控深，评估替代方案 |
| 下腹部、耻骨部 | 低能量X线浅放 | 浅层X线本院未配备；以电子线控深为主 |
| 多处/大面积瘢痕 | 需同时大面积照射 | 分批分部位，不一次大面积照射 |
| 切口异常 | 活动性出血、感染、皮瓣血运障碍 | 联系手术科室评估后再放疗 |

## 五、第二步：复发风险分层

瘢痕疙瘩放疗后复发风险的主要影响因素依次为：解剖部位（皮肤张力）＞既往治疗史/复发次数 ＞ 病灶大小与活动度 ＞ 病程（老疤）＞ 家族史。按以下评分表分层：

| 评分项 | 0 分 | 1 分 | 2 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解剖部位 | 耳垂、耳廓 | 面部、颈屈侧、头皮、躯干、四肢 | 前胸壁、肩部、耻骨上、下腹部 |
| 既往史 | 初发，无注射治疗史 | 复发1次，或既往激素/5-FU注射史 | 复发≥2次，或既往放疗史 |
| 大小与活动度 | 长径≤2 cm，无红痒痛 | 2–5 cm，轻度瘙痒/充血 | >5 cm，明显红痒痛或持续生长 |
| 家族史 | 无 | 有 | — |
| 病程 | <3年 | ≥3年（陈旧性"老疤"） | — |

### 5.1 部位张力分级（"解剖部位"评分的判定依据）

皮肤张力目前没有临床常规的定量测量工具（超声测厚、皮肤弹性仪等均停留在研究层面），按解剖部位分级是通行做法，辅以瘢痕形态修正。

| 张力等级 | 部位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 极高 | 前胸壁（胸骨区、锁骨下）、肩部三角肌区、上背部肩胛间、耻骨上、下腹部 | 复发率最高；2026年meta回归显示高张力部位复发风险约为低张力部位的3倍（PMID 42207254） |
| 高 | 腰背、四肢伸侧、颈后 | 关节伸侧受活动牵拉 |
| 中 | 躯干侧壁、四肢屈侧、颈前 | — |
| 低 | 耳垂、耳廓、眼睑、面中部、头皮 | 复发率最低；耳部复发风险约为其他部位的0.4倍（PMID 41015665） |

同一部位还存在个体差异，值班时可做三个修正：①瘢痕走向与皮肤张力线（Langer线）——垂直于张力线者张力大，平行者张力小；②生长趋势与形态——持续生长、蟹足样外扩、结节隆起明显者等同高张力（此内容已计入"大小与活动度"评分项）；③生理状态——青春期、妊娠期、肥胖腹部皮肤张力上调。

| 总分 | 分层 | 方案指引（详见第六、七章） |
| --- | --- | --- |
| 0–1 | 低危 | 标准方案 20 Gy/4–5次；耳垂可考虑单次10 Gy；耳垂小瘢痕可与手术医师讨论以TAC±5-FU注射替代放疗（见附录A） |
| 2–3 | 中危 | 标准方案 20 Gy/4次（5 Gy×4，每日1次） |
| 4–5 | 高危 | 标准方案 或 少分割 18 Gy/2次；高张力部位复发率高，随访加密（联合注射与近距离放疗本院暂未开展，见附录A、B） |
| ≥6 | 极高危 | 少分割 18 Gy/2次（科内会诊）；可转诊至有近距离放疗条件的中心（见附录B）；随访≥5年 |

分层依据说明：各危险因素均有文献支持——解剖部位（张力）为2026年多中心meta回归确认的最强预测因子（PMID 42207254），JSW共识2018亦推荐按部位制定方案；既往治疗史与复发次数（PMID 38897192、41015665）；病灶长径>5 cm（PMID 40346340）；活动度（KAAS评分，PMID 36414722）；家族史与病程（PMID 41903653、40425880）。五项计分与四层划分系本院根据上述证据构建的操作工具，尚无公开指南采用同一计分系统，有待本中心前瞻性数据验证后完善。

注意：分层只决定方案强度，不决定是否放疗——切除的瘢痕疙瘩术后均应放疗（低危耳垂小瘢痕可讨论替代），因为单纯切除复发率高达50–80%。

## 六、第三步（简单瘢痕）：定位、射线与分割

简单瘢痕的定义：体表平坦或轻度弯曲、切口规整、远离关键器官（甲状腺、乳腺、性腺、眼、关节）的初发或低风险瘢痕，如耳垂、躯干、四肢平坦部位。此类病例值班医师可独立完成当日处置。

### 6.1 定位（画野）

- 照射野 = 手术切口＋上下左右各外扩 1.0 cm（专家共识）。沿切口两侧画线，误差不超过0.5 cm。

- 先拆开敷料确认切口走向与长度；以切口为中心画矩形野，四边各超出切口1 cm。

- 拍照存档（作为基线记录），照片包含体表画野。

- 切口不规则者按切口包络画野，不逐段分割。

- 若当日拟先行简单照射、次日精确计划：当日画野可稍放大（外扩1.5 cm）以覆盖误差，次日CT定位时再精确勾画。

### 6.2 射线选择

设备说明：本院直线加速器仅配备6 MeV电子线一档能量，未配备浅层X线治疗机。文中涉及的更高能量电子线、浅层X线及近距离放疗（附录B）均为知识性内容或转诊用途，本院不实施。

| 技术 | 适用 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 电子线 6 MeV（本院唯一能量，首选） | 绝大多数病例；骨面、神经、腺体邻近部位必须用电子线 | 90%剂量深度约1.5–1.8 cm，覆盖多数瘢痕床；表面剂量约75–80%，常规加Bolus（0.5–1 cm）提升表面剂量；深部组织受量极低；瘢痕床深度>1.8 cm时6 MeV覆盖不足，评估3D-CRT/IMRT（见7.3） |
| 浅层X线（本院未配备） | 平坦体表低危瘢痕（部分中心经验，本院不用） | 穿透浅（约1 cm），下腹部、耻骨部慎用；低BED方案（12 Gy/6次）证据不足，不推荐 |
| Bolus（组织补偿膜） | 体表不规则、表面剂量不足时 | 0.5–1 cm 硅胶/水等效材料，紧密贴合无空气间隙；3D打印个体化Bolus用于耳廓等曲面 |
| 挡铅（Cutout） | 所有电子线照射 | 实心铅：铅皮裁剪叠层（2 mm×3层≈6 mm，6 MeV屏蔽足够）或现成铅板组合；开口=射野外缘+约0.3 cm半影补偿；本院无熔铅炉，不采用低熔点铅浇铸 |

技术选择原则：① 首选电子线单野——各放疗技术对复发率的影响无统计学差异（X线18%、近距离14%、电子线16%，Seth 2026），电子线深部器官保护最好、当日可实施、费用最低；② 3D-CRT/IMRT仅用于确有指征的复杂病例（多发性/大面积剂量分配、再程放疗需避让、需量化关键器官剂量），技术选择以医学指征为准，不因收费差异改变技术路线；③ 采用适形/调强者须在登记表"方案"栏注明理由（见9.1），由上级医师复核。

### 6.3 分割方案（共识推荐为主）

| 方案 | 分割 | 总剂量 | BED₁₀ | 适用 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准方案（首选） | 5 Gy×4 或 4 Gy×5，每日1次 | 20 Gy | 30.0 / 28.0 | 初发、中低危的常规选择 | 2026版专家共识（国内常规推荐） |
| 备选标准方案 | 3.5 Gy×5，每日1次 | 17.5 Gy | 23.6 | 皮肤菲薄、不耐受者 | 国内共识模式 |
| 国际常规 | 4–5 Gy×3–5次 | 15–20 Gy | 22.5–30 | 同上 | Ogawa系列、DEGRO 2015 |
| 耳部单次 | 10 Gy×1 | 10 Gy | 20.0 | 耳垂/耳廓低危，患者依从性差或不便多次往返 | 日本常用；Dong 2025耳部182例（复发率0.81%） |
| 少分割（非标准） | 9 Gy×2，间隔1周 | 18 Gy | 34.2 | 仅高危/难治性病例；必须电子线，不可用浅层X线 | 专家共识（少分割模式）；本中心619例经验参考（总复发6.5%，此方案2.8%） |

值班处置提示：标准方案每日1次、连续完成。当日值班先照第1次（4–5 Gy），次日继续第2次，不影响方案。少分割方案（18 Gy/2次）间隔1周，首次照射当日完成，第2次预约1周后。

周末跨期处置（周五下午接诊，周六周日不开机）：① 中低危患者——周五照1次标准分割（4–5 Gy）保住时间窗，周一继续每日1次完成剩余分割（20 Gy/4次：周五＋周一至周三；20 Gy/5次：周五＋周一至周四）。跨周末间隔2天对疗效影响很小（BED达标为前提，瘢痕组织无肿瘤样加速再增殖）。② 高危/难治性患者——顺势采用少分割18 Gy/2次：周五照9 Gy，下周五照第2次，间隔正好1周，符合方案设计。③ 不宜：中低危患者周五上9 Gy大分割（少分割适应证为高危/难治，且9 Gy×2晚期色素反应重于标准方案）；拖至周一才开始首次照射（错过24小时窗口，违反当日处置原则）。

## 七、第三步（复杂瘢痕）：技术选择与升级路径

### 7.1 什么情况属于"复杂瘢痕"

值班接诊 → 是否属于复杂情形？

#### ✔ 简单（当日可独立完成）

- 耳垂、躯干、四肢平坦部位

- 初发、切口规整

- 远离关键器官

- 单发、≤5 cm

→ 按第六章执行

#### ⚠ 复杂（当日先保窗口，次日精确计划）

- 曲面部位：耳廓、鼻翼、腋窝、会阴、关节屈侧

- 邻近关键器官：颈部（甲状腺）、胸部（乳腺）、眼周、腮腺区

- 多发性（≥3处）或大面积（单处>10 cm）

- 放疗后复发、≥2次复发

- 植皮/皮瓣修复术后

- 儿童（<16岁，原则上不照）

#### ✘ 暂缓（联系上级）

- 妊娠

- 照射野累及甲状腺/性腺/胸腺

- 切口感染、出血、皮瓣血运障碍

- 同一部位既往放疗史未查清

### 7.2 复杂病例的当日处置原则

- 当日仍应完成首次照射以保住时间窗：先用单野电子线（6 MeV、切口+1 cm）照1次标准分割（4–5 Gy），不做复杂技术。24小时窗口的获益大于当日精确计划的获益。

- 登记为"待精确计划"病例，次日约诊：CT定位（热塑膜固定、铅丝标记切口、1–3 mm薄层扫描）→ 勾画（CTV=切口+0.5–1.0 cm，PTV=CTV+0.3–0.5 cm）→ 选择技术（见7.3）。

- 次日由具备资质的医师/物理师完成计划，值班医师不得独立处方复杂技术。

### 7.3 复杂病例技术选择

| 情形 | 推荐技术 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 耳廓、鼻翼等曲面 | 电子线+Bolus（3D打印个体化Bolus优先） 极不规则野：3D-CRT/IMRT（MLC适形）替代 | 0.5 cm Bolus补偿曲面；铅皮裁剪挡块保护耳道、内耳（或MLC适形），耳软骨Dmax<30 Gy；曲面贴合不良时次日行CT定位精确计划 |
| 多发性/大面积 | 分批电子线 或 IMRT/VMAT（剂量分配） | 不一次大面积照射；IMRT仅用于需避让关键器官的复杂布局 |
| 放疗后复发 | 科内会诊决定：再次外照射评估（严格限制）或转诊至有近距离放疗条件的中心 | 原则上不重复同一部位外照射；两次间隔≥12个月；再程技术资料见附录B |
| 邻近乳腺/腮腺/关节 | 电子线精准控深（≤6 MeV）+精细挡铅 | 乳腺Dmean<3 Gy；关节控深+短疗程减少制动；腮腺区避让 |
| 面部（美容区） | 6 MeV电子线+精细挡铅 | 保护眼球、口腔黏膜；告知色素沉着风险（非白种人可达60%） |
| 植皮/皮瓣术后 | 电子线，时间窗特殊 | 术前1天 或 皮片成活后（术后约7天）开始；务必与手术医师确认血运 |
| 会阴 | 电子线控深 | 评估性腺安全距离；慎用浅层X线 |

### 7.4 分部位操作要点

| 部位 | 要点 |
| --- | --- |
| 耳垂、耳廓 | 低张力部位，控制率最高（耳部复发率约1%–11%，其他部位约16%）。但耳垂薄软、摆位不易：建议3D打印个体化固定壳＋Bolus一体件；患者侧卧、头侧转、垂直入射，必要时5–10°机架角；耳垂可用胶带轻度牵拉固定（方向沿减张线）；挡铅保护耳道、内耳，耳软骨Dmax<30 Gy。摆位难度不影响疗效——靶区表浅，6 MeV剂量建成区内深度变化影响很小 |
| 前胸壁 | 极高张力、复发率最高；女性评估乳腺受量（Dmean<3 Gy）；注意呼吸动度对摆位的影响；告知复发风险相对偏高，随访加密 |
| 肩部、上背部 | 高张力；卧位摆位注意肩部体位可重复性；皮脂腺丰富，注意清洁 |
| 颈部 | 严格避让甲状腺、脊髓；电子线必须挡铅屏蔽；体位固定可重复性优先 |
| 关节屈侧 | 严格控深（≤6 MeV），保护关节软骨与骨骺；短疗程减少制动；Bolus防止皮下过剂量 |
| 面部 | 6 MeV电子线＋精细挡铅；保护眼球、腮腺、口腔黏膜；充分告知色素沉着风险 |
| 头皮 | 控深，避免深部组织受量；小野照射 |
| 下腹部、耻骨上 | 首选电子线（本院仅6 MeV）＋Bolus（0.5–1 cm），90%剂量深度1.5–1.8 cm覆盖多数瘢痕床；评估卵巢受量——电子线深部剂量最低（6 MeV在5 cm深<5%），优于光子调强（后者低剂量浴扩大盆腔受照）；瘢痕床深度>1.8 cm时6 MeV覆盖不足，评估3D-CRT/IMRT或转诊（附录B）；IMRT仅用于多灶或需量化盆腔剂量时 |
| 会阴 | 评估性腺安全距离；电子线控深（本院无浅层X线设备） |

## 八、第四步：当日实施与质控

### 8.1 当日处置流程

- 知情同意：告知复发率（总体<10%）、色素沉着（约1/3）、皮炎（约12%）、理论致癌风险（极低，<1/1000）、需随访≥2年。签署知情同意书。

- 处方：值班医师开医嘱，注明诊断、部位、分层、方案、分割、总剂量、技术；上级医师签字可次日补签，但处方记录必须当日完成。

- 定位：按6.1画野，切口+1 cm，拍照存档。

- 实施：6 MeV电子线单野垂直照射（SSD 100 cm），当日剂量4–5 Gy；挡铅与Bolus按需加用。

- 验证：首次治疗在场监督；电子线剂量以MU表/独立验算核对。

- 记录：填写登记表（第九章），预约续照与随访。

病案与法律要求（应急首照后必须完成正式个体化计划）：拖班/急诊当日的单野电子线首照属应急处置，仅以简化模拟计划完成。次日必须：①重新定位（或采用固定面具/热塑膜体位定位）；②在患者本人CT影像基础上完成完整TPS计划（靶区勾画、剂量计算、DVH评估）——个体化TPS计划最能代表该患者实际情况，是最准确的依据；③后续分割按正式计划执行，当日应急照射剂量计入总剂量（避免超量）；④病历留存完整计划资料（定位影像、靶区勾画、剂量体积参数）。这是放射治疗病历规范与医疗举证的基本要求——仅有应急照射记录而无正式计划的病案在法律上不完整。

### 8.2 值班质控清单（每例必核）

### 瘢痕放疗安全检查清单

- □ 确认诊断（瘢痕疙瘩/增生性瘢痕）及手术日期——术后24–48小时内开始

- □ 确认禁忌部位：甲状腺/性腺/胸腺不外照射；乳腺/关节/腮腺严格控深

- □ 确认既往放疗史（剂量/时间/部位）；<16岁不照

- □ 验证BED₁₀≥20 Gy（基线）/≥30 Gy（目标）；处方剂量与分割有记录

- □ 照射野=切口+1 cm；挡铅开口、Bolus厚度与贴合确认

- □ 首次治疗在场监督；摆位拍照；不良事件随访已安排

### 8.3 电子线定位与摆位操作规范

（一）模拟定位流程

- 患者按治疗体位摆位（仰卧/侧卧），复杂部位用热塑膜或真空垫固定，确保可重复。

- 医生在切口（照射范围）边缘放置铅丝或造影剂标记线，标明照射范围；CT薄层扫描（1–3 mm，范围覆盖靶区外5 cm）。

- 医生在CT上勾画靶区（CTV=切口+0.5–1.0 cm，PTV=CTV+0.3–0.5 cm），测量瘢痕床深度，确定Bolus与照射方式（本院能量固定6 MeV）。

- 生成计划（射野=PTV投影+约0.3 cm半影补偿），验证BED₁₀≥30 Gy，处方签字。

- 体表画野标记（或打印射野投影），存档摆位照片。

（二）定位与治疗常备部件清单

| 部件 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 铅丝／造影标记线 | 定位CT标记切口范围 | 由医生放置；CT下清晰可见 |
| BB标记点 | 定位参考点 | 技师放置 |
| 防水记号笔（画线笔） | 体表画野 | 治疗期间保持清晰，模糊即补画 |
| 热塑膜／真空垫 | 体位固定 | 复杂部位、多部位照射 |
| Bolus材料（硅胶板、水等效材料、石蜡） | 表面剂量补偿 | 0.5–1 cm厚，紧密贴合无空气间隙 |
| 实心铅板／铅条（现成组合件） | 射野挡铅 | 叠层厚度≥6 mm（6 MeV屏蔽足够）；防护用铅橡胶不可代替治疗挡块 |
| 铅皮（铅片，2 mm厚）及剪刀/刀片 | 个体化挡块手工裁剪 | 按1:1计划模板裁剪，叠层至≥6 mm（6 MeV屏蔽足够），无需熔铅炉 |
| 挡铅托盘／电子线限光筒（applicator） | 承载铅块、限定射野 | 6×6至20×20 cm规格 |
| 摆位照片（治疗位拍照） | 治疗核对 | 每次治疗对照 |

（三）铅块与Bolus的摆放要求

- 铅块（挡块）：按射野形状摆放于限光筒托盘上。简单规则野（矩形/带状）可用现成铅板、铅条组合，要求：①实心铅，叠层厚度≥6 mm（6 MeV电子线屏蔽足够）；②拼接处搭接重叠、不留缝隙；③固定牢靠，位置与计划一致。不规则野（耳廓、曲面、多段轮廓）采用铅皮手工裁剪叠层挡块（按1:1计划模板裁剪，叠至≥6 mm）——本院无熔铅炉，不采用低熔点铅浇铸；极不规则曲面或需精确避让者，可次日改用3D-CRT/IMRT（MLC适形＋Bolus）替代。

- Bolus：按计划覆盖整个射野或部分区域；必须紧密贴合皮肤（胶带/弹力绷带固定），治疗前确认无移位。

- 摆放职责：物理师/技师按计划执行；医生首次治疗到场确认射野范围、Bolus与铅块位置与处方一致后签字（见8.2质控清单）。

（四）定位与摆位职责分工

| 环节 | 责任 |
| --- | --- |
| 定位扫描、体位固定 | 定位技师 |
| 照射范围确定（铅丝标记位置、体表画野） | 医生（切口+1 cm） |
| CT勾画、计划设计 | 医生＋物理师 |
| 挡块制作、Bolus选材 | 物理师／技师 |
| 每次治疗摆位（含Bolus、铅块摆放） | 治疗技师 |
| 首次治疗到场确认并签字 | 医生（核对射野范围及附件位置） |
| 摆位照片、治疗记录 | 技师（每次） |

（五）应急首照（拖班场景）的简化定位：当日由医生体表画野（切口+1 cm）→ 选用合适限光筒/现成铅块组合 → 直接单野照射（简化模拟/MU表验算）；次日按本规范第（一）至（四）条完成正式定位与完整TPS计划（见8.1病案与法律要求）。

## 九、第五步：登记、随访与不良反应处理

### 9.1 治疗登记表（电子化字段，同时为科研数据库积累数据）

| 类别 | 字段 |
| --- | --- |
| 时间 | 手术日期、首照日期、距手术时间（小时） |
| 病灶 | 部位、长×宽（cm）、初发/复发（次数）、病程（月）、活动度（红/痒/痛/生长） |
| 患者 | 年龄、性别、家族史、既往治疗史（注射/激光/手术/放疗） |
| 分层 | 评分（部位/既往史/大小/家族史/病程）→ 低/中/高/极高危 |
| 方案 | 技术、分割、单次剂量、总剂量、BED₁₀、射野尺寸、能量、Bolus、挡铅；应急首照日期与剂量（计入总剂量） |
| 随访 | 3/6/12/24个月：VSS评分（量表详目见附录C）、瘙痒/疼痛VAS、复发（是/否）、不良反应（CTCAE分级） |

### 9.2 随访规范

- 节点：放疗后 第1、3、6、12个月，之后每年1次；高危/极高危分层随访≥5年。

- 复发定义（统一标准，RCT终点适用）：术后即刻基线照片评估后，原手术区域出现超出原切口边缘的隆起性增生，持续≥3个月且较前次随访进行性增大（间隔≥1个月对比）；由两名设盲医师按标准化照片独立判定，不一致时第三人裁定；瘙痒/疼痛加重作为辅助记录，不作判定必需条件。基线即存在的隆起且不增大者属残留/愈合反应，不计为复发；记录复发位置（照射野内/野边缘）。

### 9.3 急性不良反应处理

瘢痕放疗总剂量低（≤20 Gy），严重急性反应少见，但值班医师须会处理，尤其是与切口相关的情况——这也是整形外科最关心的环节。

| 情况 | 表现与分级 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 放射性皮炎（红斑、脱皮） | 1–2级：红斑、干性脱皮、局限性湿性脱皮 | 继续放疗；外用激素软膏控制炎症、抗生素软膏预防感染；保持切口清洁干燥 |
| 湿性脱皮融合（≥3级） | 大范围湿性脱皮、渗液；罕见（单中心70例仅1例，PMID 38582626） | 暂停放疗1–2天，湿性愈合敷料（凡士林纱布/藻酸盐）、激素软膏、必要时口服抗生素；愈合后完成剩余分割（总疗程短，暂停1–2天对复发控制影响很小） |
| 切口感染/裂开 | 红肿热痛加重、脓性渗出、切口哆开 | 引流＋清创＋抗生素＋湿性愈合（文献2例按此处理均愈合，18个月随访无复发，PMID 40827224）；与手术医师共同处理；一般不影响最终疗效 |
| 皮瓣/植皮血运障碍 | 皮瓣苍白/紫绀、毛细血管充盈延迟 | 立即暂停放疗，手术科会诊（多见于时间窗选择错误或照射野过大） |
| 出血 | 切口渗血、活动性出血 | 少见；压迫止血，联系手术科室 |
| 急性疼痛/红斑加重 | 照射区灼痛、充血明显 | 冷敷、外用激素、必要时口服止痛药；排除感染后继续放疗 |

患者宣教：放疗期间及结束后2周，切口保持清洁干燥；出现红肿热痛加重、渗液、发热，及时联系放疗科或整形外科，不要自行处理。

### 9.4 晚期反应处理

- 色素沉着/减退：最常见（约1/3患者），6–12个月渐退；防晒、保湿；持久不退者可用激光（整形外科处理）。

- 毛细血管扩张、萎缩：激光治疗；硅胶片、按摩。

- 慢性溃疡（罕见）：转诊整形外科。

- 继发肿瘤风险：理论风险<1/1000，远低于深部肿瘤放疗，已写入知情同意；也是儿童慎照的原因之一。

## 十、特殊情形速查

| 情形 | 处理 |
| --- | --- |
| 儿童（<16岁） | 原则上避免放疗；必须实施（反复复发影响功能）→ 上级会诊，低剂量（BED<20 Gy），电子线控深，家长书面知情，终身随访 |
| 妊娠 | 绝对禁忌；分娩并停止哺乳后再行手术+放疗 |
| 再程放疗 | 不重复同一部位外照射；查首次剂量与时间（间隔≥12个月）；科内会诊决定再程方案（近距离放疗本院暂未开展，见附录B）；关注晚期毒性 |
| 乳腺区（非哺乳期） | 相对禁忌：充分知情（理论致癌风险、筛查影响），电子线小野控深，或与外科讨论以TAC+5-FU注射替代放疗（见附录A） |
| 陈旧性老疤（病程≥3年） | 复发风险高（分层自动上调）；放疗不替代手术——务必确认手术彻底切除（核心切除、保留真皮床）；减张缝合与放疗同等重要 |
| 高张力部位（前胸壁/肩/耻骨上） | 即使初发也按高危分层；告知复发率相对较高，随访加密 |
| 多发性/瘢痕体质 | 分批分部位治疗；每处独立分层；遗传咨询与长期随访 |

## 十一、剂量速查与BED计算

BED = n×d×(1+d/α/β)，瘢痕按急性反应组织取 α/β=10。目标：BED₁₀ ≥ 30 Gy（低危耳部可≥20 Gy）。

| 方案 | 总剂量 | BED₁₀ | EQD2₁₀ | 评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Gy×4 电子线（标准） | 20 Gy | 30.0 | 25.0 | ✔ 达标 |
| 4 Gy×5 电子线（标准） | 20 Gy | 28.0 | 23.3 | ✔ 达标 |
| 3.5 Gy×5 电子线 | 17.5 Gy | 23.6 | 19.7 | △ 接近基线 |
| 9 Gy×2 电子线（少分割） | 18 Gy | 34.2 | 28.5 | ✔ 达标 |
| 10 Gy×1 电子线（耳部单次） | 10 Gy | 20.0 | 16.7 | △ 仅低危耳部 |
| 2 Gy×6 浅层X线 | 12 Gy | 14.4 | 12.0 | ✘ 证据不足，不推荐 |

近距离放疗（HDR）分割方案见附录B——本院暂不开展。

剂量要点（推荐）：① 总物理剂量不超过20 Gy（国内共识）；② BED₁₀不足20 Gy的方案不建议作为标准方案使用；③ 达到BED₁₀≥30即可，不建议为追求更高剂量而加量——2026年大规模meta回归显示解剖部位（张力）对复发的影响超越BED，加量主要增加色素沉着等不良反应。

## 附录A：病灶内注射治疗（TAC/5-FU）——本院暂不开展，资料性内容

病灶内注射是瘢痕疙瘩综合治疗的常用手段，本院放疗科暂不开展，此处收录供值班医师了解治疗体系全貌、与整形外科沟通及讨论转诊时参考。

| 药物 | 机制 | 常用方案 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲安奈德（TAC） | 糖皮质激素：抑制成纤维细胞增殖、下调I/III型胶原合成、抑制TGF-β、抗炎 | 10–40 mg/mL 病灶内注射，每4–6周1次，按病灶体积给药 | 皮肤萎缩、色素减退/沉着、毛细血管扩张、注射痛；大剂量反复使用可致局部脂肪萎缩 |
| 5-氟尿嘧啶（5-FU） | 抗代谢药：干扰DNA/RNA合成，抑制成纤维细胞增殖 | 50 mg/mL，每次0.2–0.5 mL/病灶，每周至每2周1次，4–8次为一疗程 | 注射时烧灼痛明显；色素沉着；小剂量局部使用无全身骨髓毒性 |
| TAC+5-FU联合（常用） | 机制互补：激素抗炎＋抗代谢抗增殖 | TAC 10–20 mg 混合 5-FU 25–50 mg，每3–4周1次 | 联合可减少各自剂量，减轻激素萎缩副作用；具体剂量与注射技术以整形外科常规为准 |

与放疗的关系（文献定位）：

- 低危替代：耳垂小瘢痕切除后，TAC±5-FU注射与放疗疗效相当（RCT，PMID 29534885；2026年耳部meta：TAC 12% vs RT 13%，但放疗更持久，PMID 41636029）——这是"低危豁免放疗"讨论的循证基础。

- 高危联合：放疗＋术后序贯注射可降低复发、改善瘙痒疼痛（4年回顾，PMID 40425880；三重治疗meta，PMID 32224709；手术+RT后序贯注射远期缓解率89%，PMID 21407049）。

- 放疗后复发补救：再程放疗受限时，注射是主要补救手段之一。

时机（若今后开展）：通常于放疗结束后4–6周开始（避开急性放射性皮炎期），每3–4周1次，疗程由整形外科根据病灶反应决定（一般2–4次）。既往注射史本身是复发风险因素，分层评分"既往史"项已计入。

## 附录B：近距离放疗（HDR）——本院暂不开展，资料性内容

本院目前尚无后装治疗机，HDR方案仅作资料收录，待后装机安装、验收及人员培训完成后另行制定实施细则。现阶段复杂病例以电子线精确计划（多野、Bolus、挡铅、CT定位）为主要手段。依据GEC-ESTRO近距离治疗规范（2025，Handbook Ch.32）。

| 方案 | 处方深度 | BED₁₀ | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3×6 Gy（首选） | 5 mm | 28.8 | 术后7小时内首次，次日完成剩余2次；全程等驻留时间（不推荐几何优化，避免进出点皮肤热点） |
| 2×7 Gy | 5 mm | 23.8 | 常用替代 |
| 1×13 Gy | 5–7 mm | 29.9 | 单次方案 |

技术要点（资料性）：组织间插植——6F中空塑料导管，皮下5–7 mm，导管间距1.0–1.5 cm平行于切口，活性长度=切口长度+两端各5 mm；表面施源器（Leipzig/Freiburg）——处方深度5 mm，等间距导管，等驻留时间。HDR用于耳廓等曲面部位、放疗后复发再程治疗；89.7个月中位随访研究显示耳部复发风险低（HR 0.38，PMID 41015665），但长期随访真实复发率约39%——随访不足会低估复发。

再程放疗（放疗后复发再切除后再程照射）的文献依据（资料性）：①Garg 2004（PMID 15542171）——外照射后复发的17个病灶，再切除后HDR 15 Gy/3次（术后连续3个工作日），88%（15/17）无复发；②Jiang 2016（PMID 26867882）——治疗抵抗性（含放疗后复发）瘢痕疙瘩组织间插植HDR前瞻研究，可行性与早期结果良好；③Fortson 2012（PMID 22829034）——儿童期首次放疗、成年后再程的个案，再程20个月后同区涎腺黏液表皮样癌——再程放疗须充分知情（晚期毒性、理论致癌风险累积）。再程放疗无RCT、无专门共识，均属专家意见级：首选与首次不同的技术（外照射后复发→HDR）、间隔≥12个月、累积剂量（EQD2/BED）评估、科内会诊后实施。

## 附录C：瘢痕评估量表详目

国际上通用的瘢痕评估量表以VSS（温哥华瘢痕量表）与POSAS（患者与观察者瘢痕评估量表）为主；JSS（日本瘢痕研讨会量表）用于瘢痕疙瘩的诊断分级，KAAS（瘢痕疙瘩活动度评估量表）用于活动度与复发预测。本院随访统一采用VSS＋瘙痒/疼痛VAS，科研病例加用POSAS，初诊风险分层采用KAAS（见5.1）。

### C.1 VSS——温哥华瘢痕量表（Vancouver Scar Scale，Sullivan 1990）

| 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 血管分布（Vascularity） | 0–3 | 0=正常肤色；1=轻度发红/粉红；2=明显发红；3=紫红色 |
| 色泽（Pigmentation） | 0–2 | 0=与正常肤色一致；1=色素减退（浅于正常）；2=色素沉着（深于正常） |
| 柔软度（Pliability） | 0–5 | 0=正常；1=柔软（轻微阻力）；2=柔顺（压力下可弯曲）；3=坚实（不弯曲但可压缩）；4=带状（索状，拉伸时退缩）；5=挛缩（永久缩短致畸形） |
| 厚度（Height） | 0–3 | 0=平坦；1=<2 mm；2=2–5 mm；3=>5 mm |

总分0–13分，分数越高瘢痕越重；由观察者根据触诊与视诊评定。

### C.2 POSAS——患者与观察者瘢痕评估量表（Patient and Observer Scar Assessment Scale，Draaijers 2004）

观察者部分（Observer Scale，6项，各1–10分，1=正常皮肤，10=最严重）：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 血管分布（Vascularization） | 瘢痕内血管多少（按压后颜色变化评估） |
| 色泽（Pigmentation） | 颜色与正常皮肤差异 |
| 厚度（Thickness） | 与正常皮肤的高度差 |
| 表面粗糙度（Relief） | 表面是否光滑/凹凸不平 |
| 柔软度（Pliability） | 抵抗压迫/变形的程度 |
| 表面积（Surface area） | 与原始损伤范围的面积比 |

患者部分（Patient Scale，6项，各1–10分，1=正常，10=最严重）：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 疼痛（Pain） | 瘢痕区域疼痛程度（过去数周） |
| 瘙痒（Pruritus） | 瘙痒程度（过去数周） |
| 颜色差异（Color） | 颜色与正常皮肤差异（患者自评） |
| 厚度差异（Thickness） | 与正常皮肤高度差（患者自评） |
| 柔韧性差异（Pliability） | 柔韧程度（患者自评） |
| 总体印象（Overall opinion） | 对瘢痕整体外观的评分 |

总分：观察者6–60分，患者6–60分；患者部分覆盖疼痛与瘙痒——瘢痕疙瘩的主要症状，是其优于VSS之处。

### C.3 JSS——日本瘢痕研讨会瘢痕量表（Japan Scar Workshop Scar Scale，JSW共识2018）

- 用途：瘢痕疙瘩的诊断与分级（区分瘢痕疙瘩/增生性瘢痕/成熟瘢痕），按患者因素与部位危险因素计分，结合病灶形态学判断（PMID 31890718）。

- 本院用法：初诊疑似病例按JSS标准判断是否为真性瘢痕疙瘩（决定放疗指征，见第二章）。

### C.4 KAAS——瘢痕疙瘩活动度评估量表（Keloid Activity Assessment Scale，北京协和2023）

- 用途：活动度与复发预测——评估红斑/充血、瘙痒、疼痛、持续生长等活跃征象，预测术后放疗复发风险（AUC 0.858，优于VSS 0.711；PMID 36414722）。

- 本院用法：初诊风险分层时与第五章评分表配合使用；治疗前后对照。

### C.5 本院使用时机

- 术前/初诊（整形外科）：JSS判定真性瘢痕疙瘩（决定手术指征）；KAAS评估活动度与复发风险——病灶切除后这两项对放疗科不再使用。

- 术后随访（放疗科）：VSS（0–13）＋瘙痒/疼痛VAS（视觉模拟评分，0–10），节点见9.2；科研/高危病例加用POSAS——仅用于随访疗效与复发判定。

- 评分记录入登记表随访栏（见9.1），对照基线照片；复发判定采用9.2统一标准，不单独依赖量表分变化。

## 主要参考文献

指南与共识
1. 瘢痕疙瘩规范化辅助放射治疗的专家共识（2026版）. 组织工程与重建外科杂志, 2026, 22(2): 153.
2. 中国整形美容协会瘢痕医学分会. 中国瘢痕疙瘩临床治疗推荐指南. 中华整形外科杂志, 2018, 34(5).
3. GEC-ESTRO Handbook of Brachytherapy, Part II, Chapter 32: Keloids. Version 1, 2025.
4. Seegenschmiedt MH, et al. DEGRO guidelines for the radiotherapy of non-malignant disorders: part III: hyperproliferative disorders. Strahlenther Onkol 2015. PMID 25753848.
5. Ogawa R, et al. Diagnosis and Treatment of Keloids and Hypertrophic Scars—Japan Scar Workshop Consensus Document 2018. Burns Trauma 2019. PMID 31890718.
6. Ogawa R. The Most Current Algorithms for the Treatment and Prevention of Hypertrophic Scars and Keloids: A 2020 Update. Plast Reconstr Surg 2022. PMID 34813576.
关键循证文献
7. Chen ZA, et al. Post-surgical electron beam radiotherapy for prevention of keloid recurrence: 619 cases. Clin Med (Lond) 2026. PMID 41903653.（本中心经验参考）
8. Lin D, et al. Anatomical location overrides BED as a predictor of keloid recurrence: systematic review and meta-regression. Strahlenther Onkol 2026. PMID 42207254.
9. Peng Q, et al. Timing of postoperative RT after keloid excision: systematic review and meta-analysis. Aesthetic Plast Surg 2025. PMID 40346340.
10. Seth I, et al. Post-excisional radiotherapy for keloid treatment: systematic review and meta-analysis. JPRAS 2026. PMID 41401628.
11. Mankowski P, et al. Optimizing radiotherapy for keloids: a meta-analysis. Ann Plast Surg 2017. PMID 28177974.
12. Kal HB, Veen RE. Biologically effective doses of postoperative radiotherapy in the prevention of keloids. Strahlenther Onkol 2005. PMID 16254707.
13. Hwang NH, et al. Effect of the biologically effective dose of electron beam RT on recurrence rate after keloid excision: a meta-analysis. Radiother Oncol 2022. PMID 35688397.
14. Grobien M, et al. Treatment of refractory keloid by postoperative HDR brachytherapy: 89.7-month median follow-up. Brachytherapy 2025. PMID 41015665.
15. Dong 等. 耳部术后单次9.5 Gy与10 Gy比较. Dermatol Surg 2025. PMID 39361622.
16. Ramelyte E, et al. Post-excision soft X-ray radiotherapy for keloids: experience in a tertiary referral center. Dermatology 2024. PMID 38897192.
17. Wu B, et al. Combining steroid plus 5-fluorouracil injection with radiotherapy versus injection alone for keloids: a 4-year retrospective study. Aesthetic Plast Surg 2025. PMID 40425880.
18. Khalid FA, et al. The efficacy of excision followed by intralesional 5-fluorouracil and triamcinolone acetonide versus excision followed by radiotherapy in the treatment of ear lobule keloids. Burns 2018. PMID 29534885.
19. 耳廓瘢痕疙瘩切除术后放疗与曲安奈德注射比较的系统综述与meta分析. Facial Plast Surg Aesthet Med 2026. PMID 41636029.
20. Ellis MM, et al. The efficacy of surgical excision plus adjuvant multimodal therapies in the treatment of keloids: a systematic review and meta-analysis. Dermatol Surg 2020. PMID 32224709.
21. Yamawaki S, et al. Keloids can be forced into remission with surgical excision and radiation, followed by adjuvant therapy. Ann Plast Surg 2011. PMID 21407049.
22. Hao Y, et al. A nomogram with the keloid activity assessment scale for predicting the recurrence of chest keloid after surgery and radiotherapy. Aesthetic Plast Surg 2023. PMID 36414722.
23. 瘢痕疙瘩切除联合放疗后伤口感染2例及文献复习. Clin Cosmet Investig Dermatol 2025. PMID 40827224.
24. Gold MH, et al. Assessing keloid recurrence following surgical excision and radiation. Burns Trauma 2020. PMID 33225004.
25. Fernandes J, et al. A single-institution review of the use of radiation in the adjuvant and definitive management of keloids. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2024. PMID 38582626.（急性不良反应部分引用）
26. Garg MK, et al. Adjuvant high dose rate brachytherapy (Ir-192) in the management of keloids which have recurred after surgical excision and external radiation. Radiother Oncol 2004. PMID 15542171.（再程放疗）
27. Jiang P, et al. Perioperative interstitial high-dose-rate brachytherapy for the treatment of recurrent keloids: feasibility and early results. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2016. PMID 26867882.（再程放疗）
28. Fortson JK, et al. Atypical presentation of mucoepidermoid carcinoma after radiation therapy for the treatment of keloids. Ear Nose Throat J 2012. PMID 22829034.（再程放疗致癌警示）

写在最后 · 给同事的寄语

瘢痕疙瘩的术后放疗，听起来简单，疗效也好，但放射治疗终究有其固有的风险。请每一位经手的同事牢记：严格把握放疗指征，牢记绝对与相对禁忌，仔细询问病史与既往治疗经历，认真做好风险分层，逐项核对照射野与照射技术，再为患者完成治疗。用我们的严谨，给整形外科的同事一份放心的辅助放疗，给患者一份安心的疗效。

另请各位技师：在各机房及CT模拟定位室常备多块可自由裁剪的Bolus（至少三块），并备好6 mm铅皮、剪刀等制作个体化铅挡的工具，确保任何时段都能按规范完成治疗。

—— 放疗中心

上海九院放疗中心 · 瘢痕疙瘩术后放疗常规 v1.0（值班操作指引） 内部讨论稿